| «СОГЛАСОВАНО» _______________ «_____» _________________ 2024 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» __________________ «_____» _________________ 2024г. |
| --- | --- | --- |

Задание на предпроектную проработку объекта:

«Установка блочно-модульной АЗС по адресу Ульяновск., Засвияжский  район, Московское шоссе 6-В»

Формат – техническое перевооружение

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования (решение Администрации города, района, приказ министра или ведомства). | Решение Заказчика |
| 2 | Проектная организация - генеральный проектировщик. | По конкурсу (Тендер). |
| 3 | Генеральная подрядная строительная организация. | По конкурсу (Тендер). |
| 4 | Вид строительства. | Новое строительство |
| 5 | Стадийность проектирования. | Предпроектная проработка |
| 6 | Источники финансирования. | Собственные средства |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства. | 2024-2025 |
| 8 | Требования к составу проекта. | Разработать документацию в составе: Раздел 1. Пояснительная записка, включающая вывод о возможности размещения блочно-модульной АЗС на территории предложенного участка Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка с рекомендуемым размещение блочно-модульной АЗС |
| 9 | Сведения об участке. Особые геологические и гидрогеологические условия (характер грунтов, явление карстовости, просадочности, оползни, заболоченность участка и т.п.). Уровень грунтовых вод и их характер, с учетом прогноза. | Земельный участок площадью1500м2 Кадастровый номер 73:24: 030701:8 Характер грунтов, уровень грунтовых вод принять согласно техническому заключению об инженерно- геологических условиях участка строительства |
| 10 | Изыскания и санитарно-защитная зона | При необходимости выполнить изыскания в следующем объеме: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания. |
| 11 | Режим работы объекта. | Круглосуточно. Количество рабочих дней в году – 365 дней. |
| 12 | Требования к объему ПСД, выдаваемой Заказчику. | Документация выдается на бумажном носителе – 2 экз. (два экземпляра), электронная версии проекта на жестком носителе информации. |
| 13 | Перечень исходных данных для проектирования | 1. Утвержденное задание на проектирование. 2. Градостроительный план земельного участка 3. Паспорт либо техническая документация на блочно-модульную АЗС. |